## Solar Data
City: | ATLANTA
State: | GA
WBAN No: | 13874
Lat(N): | 33.65
Long(W): | 84.43
Elev(m): | 315
Pres(mb): | 981
Stn Type: | Primary
SOLAR RADIATION FOR FLAT-PLATE COLLECTORS FACING SOUTH AT A FIXED-TILT (kWh/m2/day), Percentage Uncertainty = 9
Tilt(deg) |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | kWh/m2/Year
0 | Average | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 4.6 | 1676.7 | <
| Minimum | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4 | 3.4 | 2.4 | 2 | 4.3 | 1432.3
| Maximum | 3 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 3.4 | 2.8 | 4.9 | 1945.2
Lat - 15 | Average | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 5 | 1843.7 | <
| Minimum | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 4.7 | 1532.8
| Maximum | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 6 | 4.5 | 3.9 | 5.4 | 2169.7
Lat | Average | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 1861.4 | <
| Minimum | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4 | 3.1 | 2.9 | 4.8 | 1526
| Maximum | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | 2229.8
Lat + 15 | Average | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 4.9 | 1787.5 | <
| Minimum | 3 | 3.6 | 4 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 4.6 | 1443.3
| Maximum | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 5 | 5.2 | 2155.9
90 | Average | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 1148.6 | <
| Minimum | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 911.3
| Maximum | 4.8 | 5 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 1406.7
SOLAR RADIATION FOR 1-AXIS TRACKING FLAT-PLATE COLLECTORS WITH A NORTH-SOUTH AXIS (kWh/m2/day), % Uncertainty = 9
Axis Tilt |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
0 | Average | 3.6 | 4.7 | 6 | 7.4 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 4 | 3.3 | 6 | 2186.1
| Minimum | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 2.9 | 2.6 | 5.5 | 1750
| Maximum | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 5 | 4.1 | 6.5 | 2667.4
Lat - 15 | Average | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 4.7 | 3.9 | 6.3 | 2319.7
| Minimum | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 3.2 | 3 | 5.8 | 1822.9
| Maximum | 5.4 | 7 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.3 | 8 | 8 | 5.8 | 4.9 | 6.9 | 2843.8
Lat | Average | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 5 | 4.3 | 6.4 | 2331.7
| Minimum | 3.3 | 4 | 5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6 | 5 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 5.9 | 1819.7
| Maximum | 6 | 7.4 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 9 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 6.3 | 5.5 | 7 | 2889
Lat + 15 | Average | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 2282.4
| Minimum | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 1770.3
| Maximum | 6.3 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 2845.7
SOLAR RADIATION FOR 2-AXIS TRACKING FLAT-PLATE COLLECTORS (kWh/m2/day), Percentage Uncertainty = 9
Tracker |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
2-Axis | Average | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.7 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 6.6 | 2410.8
| Minimum | 3.4 | 4.1 | 5 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 6.1 | 1874.6
| Maximum | 6.4 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 6.6 | 5.9 | 7.2 | 2989.4
DIRECT BEAM SOLAR RADIATION FOR CONCENTRATING COLLECTORS (kWh/m2/day), Percentage Uncertainty = 8
Tracker |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
1-X, E-W | Average | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3.2 | 1186.2
Hor Axis | Minimum | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 769
| Maximum | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 1655.4
1-X, N-S | Average | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 3.7 | 1351.8
Hor Axis | Minimum | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 882.4
| Maximum | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 3.6 | 3 | 4.3 | 1891.6
1-X, N-S | Average | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 4 | 1473
Tilt=Lat | Minimum | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 3.5 | 952.2
| Maximum | 4.8 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 2079.3
2-X | Average | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 1531
| Minimum | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2 | 3.6 | 991.7
| Maximum | 5.2 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 6.3 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 5 | 4.6 | 4.8 | 2158.8
AVERAGE CLIMATIC CONDITIONS
Element |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
Temp. | (deg C) | 5 | 7.1 | 11.9 | 16.4 | 20.7 | 24.4 | 26 | 25.6 | 22.6 | 16.8 | 11.7 | 6.9 | 16.3
Daily Min | (deg C) | -0.3 | 1.4 | 5.8 | 10.1 | 14.8 | 19 | 20.8 | 20.6 | 17.5 | 11.1 | 6 | 1.7 | 10.7
Daily Max | (deg C) | 10.2 | 12.8 | 17.9 | 22.6 | 26.4 | 29.9 | 31.1 | 30.6 | 27.7 | 22.6 | 17.4 | 12.2 | 21.8
Record Lo | (deg C) | -22.2 | -15 | -12.2 | -3.3 | 2.8 | 7.8 | 11.7 | 12.8 | 2.2 | -2.2 | -16.1 | -17.8 | -22.2
Record Hi | (deg C) | 26.1 | 26.7 | 29.4 | 33.9 | 35 | 38.3 | 40.6 | 38.9 | 36.7 | 35 | 28.9 | 26.1 | 40.6
HDD,Base= | 18.3C | 413 | 314 | 203 | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 204 | 353 | 1662
CDD,Base= | 18.3C | 0 | 0 | 4 | 18 | 87 | 183 | 238 | 226 | 134 | 30 | 6 | 0 | 926
Rel Hum | percent | 68 | 63 | 62 | 61 | 67 | 70 | 74 | 75 | 74 | 68 | 68 | 68 | 68
Wind Spd. | (m/s) | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9

## Array Output
| Tilt: | lat |  | Watts: | 10000 |  | Efficiency (%): |  | 93
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
kWh/M2/Day => | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | kWh/m2/Day
DC kWh => | 1178 | 1288 | 1643 | 1740 | 1798 | 1740 | 1767 | 1767 | 1620 | 1612 | 1260 | 1147 | 18614 | <=DCkWh
AC kWh => | 1095.54 | 1197.84 | 1527.99 | 1618.2 | 1672.14 | 1618.2 | 1643.31 | 1643.31 | 1506.6 | 1499.16 | 1171.8 | 1066.71 | 17311.02 | <=ACkWh
Enter the proposed module tilt without spaces, for example, "lat-15". Standard utility intertie inverter efficiencies are around 90%, vs. 75% for bimodals such as the Trace SW and 85% for modified sine wave standalone models. Remember that the data from NREL is +- 9% in accuracy.