## Solar Data
City: | BAKERSFIELD
State: | CA
WBAN No: | 23155
Lat(N): | 35.42
Long(W): | 119.05
Elev(m): | 150
Pres(mb): | 998
Stn Type: | Secondary
SOLAR RADIATION FOR FLAT-PLATE COLLECTORS FACING SOUTH AT A FIXED-TILT (kWh/m2/day), Percentage Uncertainty = 9
Tilt(deg) |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | kWh/m2/Year
0 | Average | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 8 | 7.2 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 5.2 | 1910.4 | <
| Minimum | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 5.1 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 4.8 | 1651.4
| Maximum | 2.9 | 3.9 | 5.5 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 6.4 | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 5.4 | 2096.4
Lat - 15 | Average | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 3.8 | 2.8 | 5.7 | 2095.8 | <
| Minimum | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 5.7 | 4.7 | 2.9 | 2.1 | 5.2 | 1755.1
| Maximum | 4.2 | 5.1 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 6.1 | 4.5 | 4.1 | 6 | 2358
Lat | Average | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6 | 4.3 | 3.2 | 5.7 | 2101.4 | <
| Minimum | 2.1 | 3.1 | 4 | 5 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5 | 3.2 | 2.3 | 5.2 | 1730.4
| Maximum | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | 4.8 | 6.1 | 2399.7
Lat + 15 | Average | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 4.5 | 3.4 | 5.4 | 1996.7 | <
| Minimum | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5 | 3.2 | 2.3 | 4.8 | 1613.9
| Maximum | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 2301.2
90 | Average | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 3 | 3.4 | 1249.9 | <
| Minimum | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 2 | 3 | 977.1
| Maximum | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 1487.4
SOLAR RADIATION FOR 1-AXIS TRACKING FLAT-PLATE COLLECTORS WITH A NORTH-SOUTH AXIS (kWh/m2/day), Percentage Uncertainty = 9
Axis Tilt |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
0 | Average | 3 | 4.5 | 6.3 | 8.4 | 10.1 | 11 | 11.1 | 10.1 | 8.5 | 6.3 | 3.9 | 2.7 | 7.2 | 2626.1
| Minimum | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 6 | 8.8 | 10.2 | 10 | 8.5 | 6.9 | 5.2 | 2.8 | 2 | 6.3 | 2135.5
| Maximum | 4.3 | 5.6 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 10.9 | 9.4 | 7.1 | 4.8 | 4.1 | 7.6 | 3007.5
Lat - 15 | Average | 3.5 | 5.1 | 6.8 | 8.7 | 10.2 | 11 | 11.1 | 10.5 | 9.1 | 7.2 | 4.7 | 3.3 | 7.6 | 2787.5
| Minimum | 2.1 | 3.4 | 4.7 | 6.2 | 8.8 | 10.1 | 10 | 8.7 | 7.4 | 5.8 | 3.3 | 2.3 | 6.7 | 2227
| Maximum | 5.2 | 6.5 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 11.2 | 10.1 | 8 | 5.7 | 5.1 | 8.1 | 3214.4
Lat | Average | 3.8 | 5.4 | 7 | 8.7 | 9.9 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 9.2 | 7.5 | 5 | 3.6 | 7.6 | 2799.2
| Minimum | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 8.6 | 9.7 | 9.6 | 8.6 | 7.4 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 6.7 | 2220.8
| Maximum | 5.7 | 6.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11 | 10.3 | 8.4 | 6.2 | 5.7 | 8.1 | 3256.6
Lat + 15 | Average | 3.9 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.3 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9 | 7.6 | 5.2 | 3.8 | 7.4 | 2722.3
| Minimum | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 8.1 | 9.1 | 9 | 8.1 | 7.3 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 6.4 | 2144
| Maximum | 6 | 7.1 | 8.9 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 8.5 | 6.5 | 6 | 7.9 | 3194.9
SOLAR RADIATION FOR 2-AXIS TRACKING FLAT-PLATE COLLECTORS (kWh/m2/day), Percentage Uncertainty = 9
Tracker |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
2-Axis | Average | 4 | 5.5 | 7 | 8.8 | 10.3 | 11.2 | 11.3 | 10.5 | 9.2 | 7.6 | 5.2 | 3.8 | 7.9 | 2884.7
| Minimum | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 6.2 | 8.9 | 10.4 | 10.1 | 8.8 | 7.5 | 6.2 | 3.6 | 2.5 | 6.9 | 2285
| Maximum | 6.1 | 7.1 | 9 | 10 | 11.4 | 11.9 | 12.1 | 11.3 | 10.3 | 8.5 | 6.5 | 6.1 | 8.4 | 3369.6
DIRECT BEAM SOLAR RADIATION FOR CONCENTRATING COLLECTORS (kWh/m2/day), Percentage Uncertainty = 8
Tracker |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
1-X, E-W | Average | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 3 | 2 | 4.3 | 1592.4
Hor Axis | Minimum | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 3.5 | 1108.2
| Maximum | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 4 | 3.9 | 4.8 | 1998.2
1-X, N-S | Average | 1.6 | 2.7 | 4 | 5.8 | 7.5 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 1.5 | 5.2 | 1893.9
Hor Axis | Minimum | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 6 | 7.5 | 7.3 | 5.8 | 4.6 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 4.1 | 1338.8
| Maximum | 3 | 3.9 | 5.9 | 7.2 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 7.7 | 5.5 | 3.3 | 2.9 | 5.6 | 2339.8
1-X, N-S | Average | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.9 | 7.1 | 5.5 | 3.4 | 2.2 | 5.5 | 2011.9
Tilt=Lat | Minimum | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 5.8 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 5 | 4.2 | 1.8 | 1 | 4.3 | 1399.4
| Maximum | 4.2 | 5 | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 6.6 | 4.6 | 4.2 | 6 | 2530.9
2-X | Average | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 6.1 | 7.7 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 5.6 | 3.5 | 2.3 | 5.7 | 2097.8
| Minimum | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 6.1 | 7.7 | 7.4 | 6.1 | 5 | 4.2 | 1.9 | 1.1 | 4.5 | 1460.6
| Maximum | 4.4 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 9 | 9.6 | 10.1 | 9.2 | 8.4 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 6.3 | 2638
AVERAGE CLIMATIC CONDITIONS
Element |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | BAKERSFIELD
Temp. | (deg C) | 8.8 | 11.8 | 14.1 | 17.2 | 21.7 | 25.7 | 28.9 | 28.1 | 24.9 | 19.9 | 13.2 | 8.6 | 18.6
Daily Min | (deg C) | 3.7 | 5.9 | 7.7 | 10.1 | 14.1 | 17.8 | 20.9 | 20.3 | 17.5 | 12.7 | 7.1 | 3.5 | 11.8
Daily Max | (deg C) | 13.8 | 17.7 | 20.5 | 24.4 | 29.2 | 33.6 | 36.9 | 35.9 | 32.3 | 27.1 | 19.3 | 13.6 | 25.4
Record Lo | (deg C) | -6.7 | -3.9 | -0.6 | 1.1 | 2.8 | 7.2 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | -1.7 | -2.2 | -7.2 | -7.2
Record Hi | (deg C) | 27.8 | 30.6 | 33.3 | 38.3 | 41.7 | 45.6 | 46.1 | 44.4 | 44.4 | 39.4 | 32.8 | 28.3 | 46.1
HDD,Base= | 18.3C | 296 | 184 | 137 | 80 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 33 | 157 | 302 | 1212
CDD,Base= | 18.3C | 0 | 0 | 6 | 47 | 119 | 223 | 329 | 303 | 201 | 82 | 4 | 0 | 1314
Rel Hum | percent | 76 | 69 | 61 | 51 | 41 | 36 | 34 | 39 | 44 | 50 | 65 | 76 | 53
Wind Spd. | (m/s) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3

## Array Output
| Tilt: | lat |  | Watts: | 7000 |  | Efficiency (%): |  | 100
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
kWh/M2/Day => | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6 | 4.3 | 3.2 | 5.7 | kWh/m2/Day
DC kWh => | 716.1 | 882 | 1215.2 | 1365 | 1497.3 | 1491 | 1562.4 | 1584.1 | 1449 | 1302 | 903 | 694.4 | 14709.8 | <=DCkWh
AC kWh => | 716.1 | 882 | 1215.2 | 1365 | 1497.3 | 1491 | 1562.4 | 1584.1 | 1449 | 1302 | 903 | 694.4 | 14709.8 | <=ACkWh
Enter the proposed module tilt without spaces, for example, "lat-15". Standard utility intertie inverter efficiencies are around 90%, vs. 75% for bimodals such as the Trace SW and 85% for modified sine wave standalone models. Remember that the data from NREL is +- 9% in accuracy.